**TERMO DE REFERÊNCIA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** 414/2024

*Necessidade da Administração:* Fornecimento de materiais e mão de obra para troca de portas, construção de beiral do telhado e instalação de telas nas portas e janelas do refeitório da Escola Fundamental do Município de Viadutos-RS.

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

 O presente termo tem por objeto: Fornecimento de materiais e mão de obra para troca de portas, construção de beiral do telhado e instalação de telas nas portas e janelas do refeitório da Escola Fundamental do Município de Viadutos-RS.

 O presente Termo de Referência parte da Solicitação Interna nº: 414/2024.

**2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

 Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição** | **Quantidade** |
| **LOTE 01** |  |
| Porta maciça em madeira medindo 2,09 m X 0,80 cm | 2 und  |
| Marco de porta 2,10 m X 0,21 cm com moldura de 06 cm | 1 und |
| Marco de porta 2,10 x 0,20 cm com moldura de 06 cm | 3 und |
| Porta maciça em madeira, medindo 2,10 m X 0,80 cm | 6 und  |
| Porta maciça em madeira, medindo 2,10 m X 0,90 cm | 1 und  |
| Marco de porta 2,10 m X 0,16 cm com moldura de 06 cm | 1 und |
| Porta de correr em alumínio (completa) 2,08m X 1,20m  | 1 und |
| Porta maciça em madeira medindo 2,20 cm X 0,80 cm | 1 und |
| Marco de porta 2,10 m X 0,22 cm com moldura de 06 cm | 1 und |
| Parafuso para vaso. | 4 und |
| Substituição de vidro liso 4mm | 3,2 m² |
| Execução de beiral em pvc 10 mm | 450 m² |
| Porta semioca 2,10 m X 1,00 m  | 1 und |
| Serviço de mão de obra | 1 und |
| **LOTE 02** |  |
| Tela mosquiteiro com armação de ferro para porta nas medidas 1,20 cm X 2,15 alt | 1 und |
| Tela mosquiteiro com armação de ferro para porta nas medidas 0,90 L x 2,10 alt | 1 und |
| Tela mosquiteiro com armação de ferro para porta nas medidas 0,80 L x 2,10 alt | 1 und |
| Tela mosquiteiro com armação de ferro para porta nas medidas 0,60 L x 0,50 alt | 1 und |
| Tela mosquiteiro com armação de ferro para porta nas medidas 2,00 L x 1,00 alt | 1 und |
| Tela mosquiteiro com armação de ferro para porta nas medidas 2,50 L x 1,20 alt | 1 und |
| Tela mosquiteiro com armação de ferro para porta nas medidas 1,20 L x 0,60 alt | 2 und |
| Serviço mão de obra para instalação de telas mosquiteiro em janelas e portas do refeitório da EMEF | 1 und |

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item N° 80 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

 A solução proposta é a realização de um (a) Pregão, tendo como critério de julgamento Menor Preço, objetivando a contratação de empresa para Fornecimento de materiais e mão de obra para troca de portas, construção de beiral do telhado e instalação de telas nas portas e janelas do refeitório da Escola Fundamental do Município de Viadutos-RS.

**4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

 Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

 A contratação será realizada por meio de Pregão, tendo como critério de julgamento Menor Preço, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

 Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Fornecimento de materiais e mão de obra para troca de portas, construção de beiral do telhado e instalação de telas nas portas e janelas do refeitório da Escola Fundamental do Município de Viadutos-RS.

**5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

 Os produtos e serviços deverão ser entregues e executados na Escola Fundamental, cito Rua Bevilaqua n° 20.

**6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

 A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

**7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

 O pagamento é previsto para ser efetuado 10 dias após o fornecimento dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

**8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**

 Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Pregão.

**9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

 Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Quantidade** | **Unitário** | **Total** |
| **LOTE 01** |  |  |  |
| Porta maciça em madeira medindo 2,09 m X 0,80 cm | 2 und  | R$ 378,93 | R$ 757,86 |
| Marco de porta 2,10 m X 0,21 cm com moldura de 06 cm | 1 und | R$ 243,75 | R$ 243,75 |
| Marco de porta 2,10 x 0,20 cm com moldura de 06 cm | 3 und | R$ 243,75 | R$ 731,24 |
| Porta maciça em madeira, medindo 2,10 m X 0,80 cm | 6 und  | R$ 303,93 | R$ 1.823,58 |
| Porta maciça em madeira, medindo 2,10 m X 0,90 cm | 1 und  | R$ 334,13 | R$ 334,13 |
| Marco de porta 2,10 m X 0,16 cm com moldura de 06 cm | 1 und | R$ 212,50 | R$ 212,50 |
| Porta de correr em alumínio (completa) 2,08m X 1,20m  | 1 und | R$ 3.283,33 | R$ 3.283,33 |
| Porta maciça em madeira medindo 2,20 cm X 0,80 cm | 1 und | R$ 442,61 | R$ 442,61 |
| Marco de porta 2,10 m X 0,22 cm com moldura de 06 cm | 1 und | R$ 266,84 | R$ 266,84 |
| Parafuso para vaso. | 4 und | R$ 9,87 | R$ 39,47 |
| Substituição de vidro liso 4mm | 3,2 m² | R$ 230,00 | R$ 736,00 |
| Execução de beiral em pvc 10 mm | 450 m² | R$ 57,33 | R$ 25.799,99 |
| Porta semioca 2,10 m X 1,00 m  | 1 und | R$ 365,13 | R$ 365,13 |
| Serviço de mão de obra | 1 und | R$ 23.613,33 | R$ 23.613,33 |
|  |  | **TOTAL** | **R$ 58.649,76** |
| **LOTE 02** |  |  |  |
| Tela mosquiteiro com armação de ferro para porta nas medidas 1,20 cm X 2,15 alt | 1 und | R$ 1.398,67 | R$ 1.398,67 |
| Tela mosquiteiro com armação de ferro para porta nas medidas 0,90 L x 2,10 alt | 1 und | R$ 1.002,00 | R$ 1.002,00 |
| Tela mosquiteiro com armação de ferro para porta nas medidas 0,80 L x 2,10 alt | 1 und | R$ 919,67 | R$ 919,67 |
| Tela mosquiteiro com armação de ferro para porta nas medidas 0,60 L x 0,50 alt | 1 und | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Tela mosquiteiro com armação de ferro para porta nas medidas 2,00 L x 1,00 alt | 1 und | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| Tela mosquiteiro com armação de ferro para porta nas medidas 2,50 L x 1,20 alt | 1 und | R$ 920,33 | R$ 920,33 |
| Tela mosquiteiro com armação de ferro para porta nas medidas 1,20 L x 0,60 alt | 2 und | R$ 230,00 | R$ 460,00 |
| Serviço mão de obra para instalação de telas mosquiteiro em janelas e portas do refeitório da EMEF | 1 und | R$ 433,33 | R$ 433,33 |
|  |  | **TOTAL** | **R$ 5.954,00** |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

 O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Elemento** | **Recurso** |
| 1864 | 339030240000 | 1500 |
| 2616 | 449051992600 | 1500 |

Viadutos – RS, 11 de julho de 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adriana Tobaldini