Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE VIADUTOS

**Sec. Mun. de Saúde**

Rua Anastácio Ribeiro nº 84, Viadutos-RS

Fone: (54) 3395-1800

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÃO GERAL

– MATERIAIS E SERVIÇOS –

POSTO DE SAÚDE– MÓVEIS SOB MEDIDA

**Local:** Rua Angêlo Alegretti nº144 – Bairro Centro – Viadutos – RS.

Objeto: Execução de móveis sob medida para a sala de Vacina Posto de Saúde Centro, localizada na Rua Angêlo Alegretti nº144 – Bairro Centro, na cidade de Viadutos – RS, de propriedade do Município de Viadutos – RS.

Contratada: Empresa que executará o contrato (material e mão de obra).

Fiscalização: Servidores municipais que farão a fiscalização do contrato.

1. GENERALIDADES

Este memorial descritivo tem por finalidade complementar as informações

contidas no projeto, para a execução de móveis sob medida na edificação

supracitada. Para a interpretação deste documento é imprescindível o

acompanhamento do Projeto Executivo anexo.

Todos os itens deverão ser executados conforme projeto e memorial

disponibilizados, não sendo permitidas alterações sem a expressa autorização da Fiscalização.

Todos os materiais de acabamentos deverão seguir rigorosamente as

normas técnicas da ABNT e INMETRO e passar por prévia aprovação da

Fiscalização.

Os materiais que exijam fixação nas paredes da construção devem ser

fixados com buchas e parafusos adequados para cada tipo de equipamento e material, ficando a estabilidade e fixação do mobiliário a cargo do fabricante.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Viadutos - Secretaria Municipal de Saúde

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE VIADUTOS

**Sec. Mun. de Saúde**

Rua Anastácio Ribeiro nº 84, Viadutos-RS

Fone: (54) 3395-1800

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Os elementos de fixação tais como parafusos, devem ser distribuídos  
uniformemente em número e tamanho, de forma a garantir que as peças fiquem rigidamente presas, não apresentando sobras, pontas ou rebarbas.  
As rebarbas deverão ser cuidadosamente eliminadas, isentas de respingos e os vértices agudos arredondados.  
Deverão ser utilizadas chapas de MDF (media densidade) com acabamento  
BP Branco e Decorativo na espessura 18mm, conforme projeto arquitetônico.  
O presente memorial é referenciado pelo Projeto Executivo composto das  
Pranchas 01 a 18.  
Serão de responsabilidade da Contratada a realização de plotagens e/ou  
cópias do projeto, e da documentação que se fizer necessária no decorrer da execução dos serviços.  
1.1. VERIFICAÇÃO DE PROJETO  
As empresas licitantes deverão estudar o projeto, memorial, orçamento e  
outros documentos técnicos que compõe o edital, pois ao entregar a proposta aceitarão as determinações neles contidas. Em caso de dúvidas sobre os serviços a serem prestados, deverá ser realizada comunicação formal à Prefeitura Municipal de Viadutos para esclarecimentos. A proposta deverá ser detalhada, a fim de poder ser analisada pelos seus quantitativos e valores unitários. Na eventual falta de alguma informação ou detalhe, a Contratada será responsável pelas execuções cujos unitários e quantitativos estejam omissos. Em caso de divergência entre as cotas da planta e as medidas em escala, prevalecerão os valores das cotas (podem haver distorções na escala quando as plantas forem impressas, dúvidas contatar a Fiscalização).  
Todas as medidas deverão ser conferidas no local, previamente àfabricação dos Móveis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Viadutos - Secretaria Municipal de Saúde

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE VIADUTOS

**Sec. Mun. de Saúde**

Rua Anastácio Ribeiro nº 84, Viadutos-RS

Fone: (54) 3395-1800

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

O Local de execução dos móveis (Posto de Saúde) deverá ser vistoriado pelas empresas licitantes, para verificação das condições gerais de execução, tais quais distância do local de execução em relação ao centro de Viadutos, disponibilidade de energia, disponibilidade de água, acessos, área para estoque, posição das janelas e portas, condições de fixação na edificação, e todos demais condicionantes à execução do objeto contratual.  
1.2. SERVIÇOS INICIAIS  
O acesso às dependências do Posto de Saúde será restrito aos funcionários  
da Contratada. Qualquer reclamação referente à conduta dos funcionários junto à Fiscalização será repassada à Contratada, que deverá tomar as providências cabíveis.  
1.3. CONTROLE DE QUALIDADE  
O controle de qualidade dos serviços e materiais será de responsabilidade  
integral da Contratada. O acompanhamento da obra pela Fiscalização, não exime, em hipótese nenhuma, a responsabilidade da Contratada pelos materiais e serviços prestados, a qual deverá permitir total acesso da Fiscalização durante a execução dos serviços contratados. Só poderão ser empregados materiais reconhecidamente de primeira qualidade e que estejam de acordo com as normas técnicas vigentes e com o presente memorial, projeto, orçamento e demais documentos. A mão de obra deverá ser especializada. A não execução dos serviços dentro dos padrões exigidos implicará na não aceitação dos mesmos, sendo que os reparos, substituições, demolições, execuções e afins ficarão a cargo da Contratada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Viadutos.  
A Contratada deverá fornecer garantia do mobiliário pelo prazo mínimode 2 (dois) anos.1.4. SEGURANÇA DO TRABALHO  
Todos os funcionários deverão ser devidamente registrados pela Contratada

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Viadutos - Secretaria Municipal de Saúde

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE VIADUTOS

**Sec. Mun. de Saúde**

Rua Anastácio Ribeiro nº 84, Viadutos-RS

Fone: (54) 3395-1800

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e seguir os padrões de segurança conforme legislação do Ministério do Trabalho. Deverão ser obedecidas todas as recomendações, com relação a Segurança e Medicina do Trabalho,contidas nas Normas Regulamentadoras (NR). Ficará a cargo da Contratada tal responsabilidade, bem como a distribuição e efetivo uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) pelos funcionários e fornecimento e instalação de EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva), bem como a fiscalização de seu correto uso.  
**Deverão ser executados em todos os móveis os cortes e furações  
necessários para encaixe das instalações elétricas (e também  
hidrossanitárias onde couber), assim como fornecimento de calhas para passagem de fiação nos móveis onde houver indicação em projeto.**1.5. MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS  
Caberá à Contratada o fornecimento de todos os materiais, máquinas e  
equipamentos, tais como serras, furadeiras, etc., necessários à boa execução dos serviços e para garantir a segurança e higiene dos operários. Do fornecimento e uso de qualquer máquina pela Contratada, não advirá qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Viadutos.  
2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO –  
Estão incluídos nos serviços de MÓVEIS SOB MEDIDA:

2.1. ARMARIO AO LADO DO REFRIGERADOR PARA ATENDIMENTO CONFORME PROJETO E MEMORIAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – Deverá ser executada conforme projeto em anexo, armário em MDF BP Branco18mm medindo 2.08x1.37x0.50, com 02 portas de correr em MDF BP Branco18mm com puxadores em perfil de alumínio, rodapé de 0.10 com recuo de 0.10, interno com 07 com trilho telescópica com capacidade para o suporte de 25 Kg, 02 prateleiras em MDF BP Branco 18mm, 04 prateleiras em MDF BP Branco 18mm, 01 lateral em MDF BP Branco 18mm medindo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Viadutos - Secretaria Municipal de Saúde

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE VIADUTOS

**Sec. Mun. de Saúde**

Rua Anastácio Ribeiro nº 84, Viadutos-RS

Fone: (54) 3395-1800

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2. ARMÁRIO EM” L” PARA ATENDIMENTO CONFORME PROJETO E MEMORIAL– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – Deverá ser executada conforme projeto em anexo, armário em MDF BP Branco18mm medindo 0.94 x 2.84 x 0.40 x 3.05 x 0.55, com 06 portas de correr MDF BP Branco18mm com puxadores em perfil de alumínio com roda teto de 0.05 com recuo de 0.05, interno 01 prateleira em MDF BP Branco 18mm, **OBS:** 04 laterais em MDF BP Branco 18mm (que não constam no projeto).

2.3. PRATELEIRAS EXTERNAS PARA ATENDIMENTO CONFORME PROJETO E MEMORIAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – Deverá ser executada conforme projeto em anexo, 02 prateleiras em L MDF BP Madeirado18mm medindo aprox. 0.59 x 0.50 x 2.05 x0.20, 02 prateleiras em MDF BP Madeirado18mm medindo aprox. 0.59 x 0.50.

2.4. MESA PARA ATENDIMENTO CONFORME PROJETO E MEMORIAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – Deverá ser executada conforme projeto em anexo, mesa em MDF BP Branco 40mm medindo 0.80 x 3.05 x 0.60 com duas furações para passa cabos conforme projeto em anexo.

2.5. BALCÃO CONFORME PROJETO E MEMORIAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – Deverá ser executada conforme projeto em anexo, Balcão em MDF BP Branco 30mm medindo 0.90 x 0.55 x 0.35.

2.6. BANCO DEGRAU MAIOR CONFORME PROJETO E MEMORIAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – Deverá ser executada conforme projeto em anexo, Banco Degrau Maior em MDF BP Branco 30mm medindo 0.60 x 0.50 x 0.20.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Viadutos - Secretaria Municipal de Saúde

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE VIADUTOS

**Sec. Mun. de Saúde**

Rua Anastácio Ribeiro nº 84, Viadutos-RS

Fone: (54) 3395-1800

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.6. BANCO DEGRAU MENOR CONFORME PROJETO E MEMORIAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – Deverá ser executada conforme projeto em anexo, Banco Degrau Maior em MDF BP Branco 30mm medindo 0.40 x 0.40 x 0.20.

2.7. BALCÃO GAVETEIRO CONFORME PROJETO E MEMORIAL (LARGURA DE 60 CM) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – Deverá ser executada conforme projeto em anexo, Balcão Gaveteiro MDF BP Branco18mm medindo 0.60 x 0.60 x 0.45, com 04 gavetas com trilho telescópica com capacidade para o suporte de 25 Kg e com puxador perfil de alumínio, onde as três primeiras gavetas deverão ter divisões em acrílico para fichas conforme detalhamento projeto, com 04 rodízios de silicone com freios.

2.8. TROCADOR BEBÊ CONFORME PROJETO E MEMORIAL– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – Deverá ser executada conforme projeto em anexo, Trocador bebê medindo 0.06 x 0.84 x 0.50 em espuma 60mm Densidade 28 revestido em Corin Branco, com 02 rolos medindo 0.10 de diâmetro e 0.50 de comprimento em espuma 60mm Densidade 28 revestido em Corin Branco.

2.8. BALCÃO PIA CONFORME PROJETO E MEMORIAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – Deverá ser executada conforme projeto em anexo, Balcão Pia MDF BP Branco18mm medindo 0.88 x 1.20 x 0.60, com 02 duas portas de correr com puxador perfil de alumínio, interno prateleiras com suporte de 02 lixeiras, rodapé de 0.10 com recuo de 0.10, tampo em Quartzo Branco medindo 0.02 x 1.20 x 0.60 com roda pia em Quartzo Branco medindo 0.10 x 1.20 x 0.02.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Viadutos - Secretaria Municipal de Saúde

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE VIADUTOS

**Sec. Mun. de Saúde**

Rua Anastácio Ribeiro nº 84, Viadutos-RS

Fone: (54) 3395-1800

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.9. QUADRO BRANCO CONFORME PROJETO E MEMORIAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – Deverá ser executada conforme projeto em anexo, Quadro Branco em MDF cru18mm revestido acabamento laminado branco brilho de alta pressão medindo 1.00 x 1.00, com moldura 0.03 em MDF BP Branco 18mm em todo o contorno.

3.0. FUNDO GAVETA E COSTAS MÓVEL PROJETO E MEMORIAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. – As costas e fundo das gavetas dos Armários deverá ser executado em MDF BP 6mm Branco.

3.1. LIMPEZA PERMANENTE COM REMOÇÃO DE ENTULHOS  
Todo o entulho resultante dos serviços deverá ser removido e descartado às  
expensas da contratada. Todos os elementos de pisos e outros deverão ser limpos e cuidadosamente lavados de modo a não danificar outras partes por estes serviços de limpeza.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Viadutos - Secretaria Municipal de Saúde

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE VIADUTOS

**Sec. Mun. de Saúde**

Rua Anastácio Ribeiro nº 84, Viadutos-RS

Fone: (54) 3395-1800

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
Todos os móveis deverão ser entregues no local indicado no projeto,  
inclusive com montagem e instalação no local. O recebimento dos serviços deverá  
ser acompanhado pela Contratada através dos Gestores, para ciência da rejeição  
ou aprovação dos serviços executados. A critério da Fiscalização e previamente  
acordado com a Contratada, os serviços poderão ser recebidos e testados durante  
o andamento, ou seja, por etapas.  
5. PRAZO DE EXECUÇÃO  
O prazo para execução dos serviços previstos neste memorial e demais  
documentação pertinente será de até 60 (trinta) dias.  
Erechim, 09 de junho de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
Secretária Municipal de Saúde

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Diretora das Unidades Básicas de Saúde

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
Arquiteta e Urbanista – Secretaria da Saúde – CAU

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Viadutos - Secretaria Municipal de Saúde