**TERMO DE REFERÊNCIA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 452/2024

*Necessidade da Administração:* Fornecimento de materiais e mão de obra para construção de pontilhão na Linha Monte Claro no interior do Município de Viadutos-RS.

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

O presente termo tem por objeto: Fornecimento de materiais e mão de obra para construção de pontilhão na Linha Monte Claro no interior do Município de Viadutos-RS.

O presente Termo de Referência parte da Solicitação Interna nº: 452/2024.

**2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição** | **Quantidade** |
| **LOTE 01** |  |
| Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada com travamento e fixação de transversais de madeira de 10x15cm. | 48,00 M² |
| Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 30 NPA - para espessura de 60 cm - Lançamento, adensamento e acabamento. | 17,50 M³ |
| Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA- 50 de 16,0 mm - duas camadas de aço 16,0 mm x 40 cm. | 560,00 KG |
| Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm – montagem | 140,00 KG |
| Escoramento de laje, tipo continuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. | 25,00 M² |
| Transporte com caminhão betoneira de 7m³, em via rural em leito natural | 720,00 M³xKM |
| **LOTE 02** |  |
| Areia grossa | 4,00 M³ |
| Pedra Brita nº1 | 4,00 M³ |
| Cimento CP II, saco com 50Kg | 28,00 SC |
| Aço CA-50 10mm | 22,00 BARRA |
| Prego 19 x 39 | 10,00 KG |
| Arame Recozido 18 | 15,00 KG |

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item n° 128 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta é a realização de um (a) Concorrência, tendo como critério de julgamento menor preço por lote, objetivando Fornecimento de materiais e mão de obra para construção de pontilhão na Linha Monte Claro no interior do Município de Viadutos-RS.

**4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Os bens e serviços ora licitados têm natureza de bens e serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os produtos e serviços deverão ser entregues e executados: Linha Monte Claro

A contratação será realizada por meio de Concorrência, tendo como critério de julgamento menor preço por lote, objetivando Fornecimento de materiais e mão de obra para construção de pontilhão na Linha Monte Claro no interior do Município de Viadutos-R$, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento e prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Fornecimento de materiais e mão de obra para construção de pontilhão na Linha Monte Claro no interior do Município de Viadutos-RS.

**5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

Os produtos e serviços deverão ser entregues e executados sobre o Rio Taititu, na Linha Monte Claro, Interior Viadutos-RS.

**6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

**7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

O pagamento é previsto para ser efetuado Conforme contrato, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos e serviços foram entregues e prestados de forma adequada.

**8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Concorrência.

**9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

 Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Quantidade** | **Unitário** | **Total** |
| **LOTE 01** |  |  |  |
| Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada com travamento e fixação de transversais de madeira de 10x15cm. | 48,00 M² | R$ 168,2254 | R$ 8.075,04 |
| Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 30 NPA - para espessura de 60 cm - Lançamento, adensamento e acabamento. | 17,50 M³ | R$ 793,7018 | R$ 13.889,75 |
| Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA- 50 de 16,0 mm - duas camadas de aço 16,0 mm x 40 cm. | 560,00 KG | R$ 10,7626 | R$ 6.008,80 |
| Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem | 140,00 KG | R$ 12,4529 | R$ 1.743,00 |
| Escoramento de laje, tipo continuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. | 25,00 M² | R$ 54,5465 | R$ 1.363,75 |
| Transporte com caminhão betoneira de 7m³, em via rural em leito natural | 720,00 M³xKM | R$ 4,78 | R$ 3.441,60 |
|  |  | **TOTAL** | **R$ 34.543,7876** |
| **LOTE 02** |  |  |  |
| Areia grossa | 4,00 M³ | R$ 225,00 | R$ 900,00 |
| Pedra Brita nº1 | 4,00 M³ | R$ 133,00 | R$ 532,00 |
| Cimento CP II, saco com 50Kg | 28,00 SC | R$ 42,00 | R$ 1.176,00 |
| Aço CA-50 10mm | 22,00 BARRA | R$ 54,00 | R$ 1.188,00 |
| Prego 19 x 39 | 10,00 KG | R$ 17,00 | R$ 170,00 |
| Arame Recozido 18 | 15,00 KG | R$ 16,00 | R$ 240,00 |
|  |  | **TOTAL** | **R$ 4.206,00** |

 Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

 O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Recurso** | **Dotação** | **Código** |
| 1759 | Pontes e Pontilhões no Interior | 3219 |

Viadutos – RS, 15 de agosto 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Claiton Dos Santos Brum