**TERMO DE REFERÊNCIA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220/2025

**Necessidade da Administração:** Aquisição de materiais para o setor de enfermagem mandar amostras ao laboratório do estado (Lacen) conforme padronização solicitada pelo governo estadual.

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

O presente termo tem por objeto: Aquisição de materiais para setor de enfermagem mandar amostras ao laboratório do estado (Lacen) conforme padronização solicitada pelo governo estadual.

Os bens/serviços objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações:

|  |  |
| --- | --- |
| Descrição | Quantidade |
| Leitor de código de barras de mão com laser de diodo 650 NM + - 10 NM, interface USB, peso de 200g, alimentação de 5 volts + - 10% a 130 MA, compatível com todos os códigos de barra padrão, velocidade de leitura min. de 100 linhas de varredura, garantia min. de 12 meses. Deve vir com pedestal com peso menor do que 200g. | 1,0 |
| Impressora térmica com velocidade de impressão máxima de 4"/12 mm por segundo, memória 8 mbFLASH e 8 mb SDRAM; interface de comunicação serial, USB e paralela, alimentação de 100-240 VAC, 50-60 hz, garantia de 90 dias conforme previsão legalmais de 12 meses. Os métodos de impressão devem ser: transferência térmica e térmica direta, impressão em código de barra. | 1,0 |
| Etiqueta autoadesiva feita de papel couchê, acabamento fosco, gramatura 20g, cor branca, comprimento de 55,00 mm de altura e de 27 mm, com tratamento para impressão de código de barra. | 1.000,0 |
| Fita ribbon feita de cera preta, comprimento de 74,00 m e altura de 110,00 mm. | 1,0 |

O presente Termo de Referência parte da Solicitação Interna nº: 220/2025.

**2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

|  |  |
| --- | --- |
| Descrição | Quantidade |
| Leitor de código de barras de mão com laser de diodo 650 NM + - 10 NM, interface USB, peso de 200g, alimentação de 5 volts + - 10% a 130 MA, compatível com todos os códigos de barra padrão, velocidade de leitura min. de 100 linhas de varredura, garantia min. de 12 meses. Deve vir com pedestal com peso menor do que 200g. | 1,0 |
| Impressora térmica com velocidade de impressão máxima de 4"/12 mm por segundo, memória 8 mbFLASH e 8 mb SDRAM; interface de comunicação serial, USB e paralela, alimentação de 100-240 VAC, 50-60 hz, garantia de 90 dias conforme previsão legalmais de 12 meses. Os métodos de impressão devem ser: transferência térmica e térmica direta, impressão em código de barra. | 1,0 |
| Etiqueta autoadesiva feita de papel couchê, acabamento fosco, gramatura 20g, cor branca, comprimento de 55,00 mm de altura e de 27 mm, com tratamento para impressão de código de barra. | 1.000,0 |
| Fita ribbon feita de cera preta, comprimento de 74,00 m e altura de 110,00 mm. | 1,0 |

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A solução proposta é a realização de um (a) Dispensa por Limite, objetivando a contratação de empresa para Aquisição de materiais para setor de enfermagem mandar amostras ao laboratório do estado (Lacen) conforme padronização solicitada pelo governo estadual.

Complementarmente tem-se as seguintes informações: Itens.

**4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os produtos/serviços deverão ser entregues: , com o pagamento previsto para ser efetuado 28 dias.

A contratação será realizada por meio de Dispensa por Limite, com critério de julgamento por Não se Aplica, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Aquisição de materiais para setor de enfermagem mandar amostras ao laboratório do estado (Lacen) conforme padronização solicitada pelo governo estadual.

**5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

Os produtos/serviços deverão ser entregues **.**

**6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

**7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

O pagamento é previsto para ser efetuado 28 dias, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

**8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de Dispensa por Limite.

**9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | Unitário | Total |
| Leitor de código de barras de mão com laser de diodo 650 NM + - 10 NM, interface USB, peso de 200g, alimentação de 5 volts + - 10% a 130 MA, compatível com todos os códigos de barra padrão, velocidade de leitura min. de 100 linhas de varredura, garantia min. de 12 meses. Deve vir com pedestal com peso menor do que 200g. | 1,0 | 541,37 | 541,37 |
| Impressora térmica com velocidade de impressão máxima de 4"/12 mm por segundo, memória 8 mbFLASH e 8 mb SDRAM; interface de comunicação serial, USB e paralela, alimentação de 100-240 VAC, 50-60 hz, garantia de 90 dias conforme previsão legalmais de 12 meses. Os métodos de impressão devem ser: transferência térmica e térmica direta, impressão em código de barra. | 1,0 | 879,11 | 879,11 |
| Etiqueta autoadesiva feita de papel couchê, acabamento fosco, gramatura 20g, cor branca, comprimento de 55,00 mm de altura e de 27 mm, com tratamento para impressão de código de barra. | 1.000,0 | 0,04 | 41,00 |
| Fita ribbon feita de cera preta, comprimento de 74,00 m e altura de 110,00 mm. | 1,0 | 15,00 | 15,00 |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Elemento | Recurso |
| 1029 | 339030170000 | 1600 |

Viadutos – RS, 12/05/25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Eduardo Nichetti